## Hoja1
CODIGO | DESCRIPCION
001 | NORMA UNIT - AGUA POTABLE: Análisis Microbiológico 857/91. (Referencia ISO 6222) - Recuento en placa de heterotróficos.
002 | Norma ISO 9308-1 - WATER QUALITY: Detection and enumeration of Eschericia coli and coliform bacteria - PART 1 - Membrane Filtration Method.
003 | AOAC OFFICIAL METHOD 998.08, Coliform and Escherichia coli, Counts in Foods. (Petrifilm E.coli Count Plate and Petrifilm Coliform Count Plate Methods).
004 | UNE-EN ISO 6579-1:2017/Amd 1:2021. Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la detección, enumeración y serotipado de Salmonella. Parte 1: incluido el Amendment A1:2021 Detección de Salmonella spp.
005 | AOAC método oficial 2003.07. Petrifilm Staph Express para el recuento de Staphylococcus aureus.
006 | Análisis Microbiológico 857/91 - Recuento en placa de heterotróficos.
007 | Detección y enumeración de esporas de sulfito reductores anaerobias (clostridios) . Parte 2: Método Filtración por membrana : UNE-EN 26461-2
008 | Detección y enumeración de Enterococos y Estreptococos Fecales. Basado en APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 23nd Edition. Método Nº 9230C “Fecal Enterococcus/Streptococcus groups, Membrane Filter Techniques”
009 | NORMA UNIT-ISO: 4832- Recuento de colonias Coliformes a 30ºC.
010 | NORMA UNIT-ISO: 483- Método del NMP. Incubación a 44,5º C.
011 | Método interno ITLAB 106 Versión 0.Determinación de Listeria monocytogenes según Listeria Chromogenic Agar (Ottaviani & Agosti)( OBOP-LMO). AFNOR N° NEO 35/06-07/16
012 | NORMA UNIT 489-76. Determinación del contenido de Nitritos en muestra cárnica. Ensayo tercerizado
014 | AOAC OFFICIAL METHOD 966.23, Aerobic Plate Count.
016 | Detección y enumeración de Pseudomonas aeruginosa.: Método Filtración por membrana :UNIT 943:94
017 | NMP: Coliformes Totales y Fecales, Bacteriological Analytical Manual, Sep. 2002, FDA.
018 | ISO 21528-2:2004. Microbology of foods and animal feeding stuffs- Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae. Part 2: Colony-count method
019 | Reveal microbial screening test, Salmonella Test System.
020 | Placa para Monitoreo de Listeria en Ambientes, 3M Petrifilm.
021 | UNIT 478:1977, Determinación del contenido de grasa total. Ensayo tercerizado
022 | AOAC OFFICIAL METHOD 997.02, PetrifilmTM para recuento de Mohos y Levaduras.
023 | NORMA UNIT 490-76 . Determinación del contenido de Nitratos en muestra cárnica. Ensayo tercerizado.
024 | Reveal microbial screening test, E. Coli O157:H7 Test System.
028 | DPD Method, Determinación de cloro libre.
029 | UNIT 543:1977, Determinación de Cenizas. Ensayo tercerizado.
030 | UNIT 544:1978, Determinación de Humedad.Ensayo tercerizado
031 | UNIT 477:1978, Determinación de Proteina.Ensayo tercerizado
032 | COVENIN 844-1978, Determinación de Metales Pesados en muestras cárnicas.Ensayo tercerizado
033 | Detección de esporas de sulfito reductores anaerobias (clostridios) , incubación en medio Agar Sulfito Hierro
034 | Método interno ITLAB 075 Versión 14. BAX® - PCR Real Time. Según MLG 5.09 del 01/15/15 y MLG 5A.04 del 06/29/14, USDA.
035 | ISO 21528-2:2004. Microbology of foods and animal feeding stuffs- Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae. Part 2: Colony-count method
036 | Método interno ITLAB 083 Versión 8. BAX® - PCR Basado en AOAC 2003.09
037 | Método para la detección de Shigella - UNIT 396 - 75.
038 | Detección de E.Coli O157:H7, método por PCR - FSIS-USDA MGL 5A.04
039 | ISO 4833-1:2013 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Colony count technique at 30ºC
040 | Método interno ITLAB 091 Versión 6. 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plate.
041 | 3M Petrifilm Aerobic Count Plate AOAC 990.12.
042 | PALCAM Agar Base - BBL Crystal GP ID.
043 | Método interno ITLAB 094 Versión 9. BAX® - PCR Listeria Monocytogenes 24E.
044 | Detección e identificaciòn de Listeria monocytogenes basado en el método MLG 8.07
045 | (1) Método interno ITLAB 055 Versión 12. Basado en APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 24nd Edition. 9222B.
046 | (2) Método interno ITLAB 055 Versión 12. Basado en APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 23nd Edition 9222D
047 | Basado en Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater. Edición 21. N° método 9230C. "Fecal Streptococcus and Enterococcus groups, Membrane Filter Techniques"
048 | (3) Método interno ITLAB 055 Versión 12. Basado en APHA/Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 24nd Edition 9222H.
049 | Confirmación de Clostridium Perfringens basado en la Norma UNIT 757-85 (ISO 7937)
050 | ISO 9308-1. Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method
051 | ISO 11290-1. Método horizontal para la detección y el recuento de Listeria monocytogenes y Listeria spp. Parte 1: Método de detección.
052 | 3M Petrifilm TM Recuento de Coliformes Termotolerantes, validado AFNOR, Nº 3M-01/2-09/89C
053 | 3M Petrifilm TM Recuento de Coliformes Totales, validado AFNOR, Nº 3M-01/2-09/89A y B
054 | Método interno ITLAB 099 Versión 7. BAX® - PCR Real Time. Según MLG 5B.05 del 06/29/14, USDA.
055 | UNIT 593-80
056 | UNE-EN 1040
057 | UNIT 757-85
058 | Siembra en placa, BD m-Enterococcus (274620). Confirmación basado en APHA Edición 21. N° método 9230C.
059 | Método interno ITLAB 102 Versión 2. 3M Molecular Detection Asay (SDM). Validado AFNOR 3M 01/16-11/16
060 | Norma ISO 15214. Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria
061 | UNE-EN ISO 16654. Método horizontal para la detección de Escherichia coli O157
062 | Método interno ITLAB 103 Versión 6. 3M Molecular Detection Assay (SDM).
063 | Basado en AOAC 2011.14/EPA 6010D. Ensayo tercerizado
064 | Método interno ITLAB 101 Versión 1. Método CRHOMAgar Listeria. AFNOR Nº CHR-21/01-12/01
065 | Detección de Listeria monocytogenes por método CHROMagar Listeria, Certificado AFNOR: CHR-21/01-12/01.
067 | Pseudomona spp : Método Interno ITLAB 061 Determinación de Pseudomona spp en muestras de agua por Filtración por membrana. Norma UNIT 942
068 | Método interno ITLAB 105 Versión 0. BAX® - PCR Listeria Monocytogenes 24E.
069 | 3M Petrifilm TM. Recuento de Bacterias Ácido Lácticas
070 | CHROMagar Pseudomonas.Método para el aislamiento y detección de Pseudomonas spp
071 | Método interno ITLAB 108. Versión 0. 3M Molecular Detection Assay. STEC Gene Screening (stx;eae). Validado AOAC 071902
072 | Método interno ITLAB 109. Versión 0. SureTect E. coli STEC/E.coli O157:H7 screening PCR Assay, and SureTect Identification PCR Assay. Validado AFNOR UNI 03/13-10/20.
073 | Método interno ITLAB 110. Versión 0. SureTect E.coli O157:H7 screening PCR Assay. Validado AOAC 012102
074 | Método interno ITLAB 111. Versión 0. SureTect Salmonella species PCR Assay. Validado AFNOR UNI 03/07-11/13